Опросный лист для составления начального предложения - строительство котельной (пункты, помеченные * - обязательны к заполнению).

| *Адрес строительства / реконструкции | Город _____________________ ул. _______________ дом/вл-е.____ |
| --- | --- |
| *Владелец предприятия с указанием формы собственности | ООО, ЗАО, ОАО ________________________________ www.__________________________.ru |
| *Контактное лицо владельца или представителя владельца | Тел. _____ _______________________ Факс _____ ________________________ Эл. почта ____________@______________.___ |
| *Профиль деятельности предприятия, вид выпускаемой продукции |  |
| Демонтируемое оборудование: вид, количество |  |
| Наличие документации: - Разрешение на стр-во - ТУ на использование (газ) - ТУ на проектирование (водоканал, теплосеть). | Да _____ нет ____ Да _____ нет ____ Да _____ нет ____ |
| *Общая нагрузка | ________Мвт |
| в том числе: - Отопление - ГВС - Вентиляция - Пар - Прочее (указать) | _________квт _________квт _________квт _________т/час (Р=____ кгс\см2, t=____°С) _____________квт |
| Описать график использования пара |  |
| % возврата конденсата, Р, t | ______% , ______ кгс\см2, _____°С |
| Параметры системы отопления | Из котла______°С, в котел _______°С |
| Параметры ГВС | _______°С |
| Параметры системы вентиляции | Из котла____°С, в котел _____°С |
| Требуется строительство наружного газопровода Давление газа на вводе | Да _____ длинной ______м, Нет ____ ___________кгс\см2 |
| Необходимость в аварийном или резервном топливе | Да _____ нет _____ |
| Источник холодной воды: - городской водопровод - скважина Наличие анализ исходной воды | Р=_______ кгс\см2 _______ Да _____ нет _____ |
| Наличие канализации: бытовой/промышленной | ______/_______ |
| Высота дымовой трубы | ______м |
| Строительство здания котельной? | отдельно стоящее _______ пристроенное _______ крышная ______ не требуется (контейнерное исполнение Подрядчика) ____ не требуется (блочно-модульное исполнение Подрядчика) ____ не требуется (в существ-м помещении с размерами Д=____м, Ш=____м, В=_____м) _____ |
| Бюджет, выделяемый для строительства котельной: | _______________млн. рублей, в т.ч. НДС 18% |
| Примечания, пожелания к запросу: |  |